АМОУ СОШ д.Федорково

Предписания за 2012-2013годы

| № п,п | Что? | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предписание – пожарная безопасность |  |  |
| 1 | Паспорта на 8 огнетушителей | до 01.-5.2013 г. | Брамовская Н.М. |
| 2. | Инструкция противопожарного режима (о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями) | до 01.05.2013 г. | Брамовская Н.М. |
| 3. | Использование удлинителей в бухгалтерии, столовой, библиотеке, ДОУ | Установить дополнительные розетки до 01.05.2013 г. | Брамовская Н.М. |
| 4. | Эксплуатация светильников со снятым колпаком в ДОУ | Установка колпаков до 01.05.2013 г. | Брамовская Н.М. |
| 5. | Оплавленная розетка в ДОУ | Замена розетки до 01.05.2013 г. | Брамовская Н.М. |
| 6. | Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | До 01.06.2013 г. провести испытания | Брамовская Н.М. |
| II | Предписание по ГО и ЧС |  |  |
| 1. | Не пройдено обучение по ГО и ЧС руководителей ОУ. | Пройти обучение Апрель 2013 г. | Директор школы Александрова Л.М. |
| III | Предписание по СанПин |  |  |
| 1. | Оборудование для каждой дошкольной группы уличной игровой площадки. Теневые навесы. | 1 площадку Май-июнь | Александрова Л.М. Совет школы |
| 2. | Мусоросборник установить на площадке с твёрдым покрытием, оборудовать крышками. | Май п.16 разъяснения от 23.01.2013 № 339. | Брамовская Н.М. |
| 3. | Устранить дефекты внутренней отделки помещений (прогиб пола) | выполнено | Александрова Л.М. |
| 4. | Выделить помещение для медицинского кабинета и изолятора, прачечной. |  |  |
| 5. | Учащихся 1 ступени обеспечить школьными партами с регулятором наклона поверхности. Промаркировть столы и стулья в соответствии с требованиями | август2013г выполнено |  |
| 6. | В помещениях туалетных дошкольной группы № 1 установить источник горячего водоснабжения (смеситель). |  |  |
| 7. | Остекление окон выполнить из цельного стекла. | выполнено |  |
| 8. | Оборудовать все места в кабинете информатики одноместными столами с двумя раздельными поверхностями. | выполнено |  |
| 9. | Оборудовать классные доски учебных кабинетов местным освещением. | выполнено | Брамовская Н.М. |
| 10. | Пищеблок школы и дошкольной группы оборудовать раковинами с подводками воды и канализацией для мытья рук, обработки сырой продукции. |  |  |
| 11. | В дошкольной группе установить раковины с подводкой воды и канализации для мытья столовой посуды. |  |  |
| 12. | Приобрести механическое оборудование для приготовления пюре, кастрюли для варки киселей и компотов из нержавеющей стали. Заменить разделочные доски. | выполнено |  |
| 13. | Мастерскую технологического труда оборудовать раковиной для мытья рук с подводкой воды и канализации. | выполнено |  |
| 14. | В кабинетах термометры. | выполнено |  |
| 15. | Металлические кассеты для посуды. | до 01.05.2013г | Брамовская Н.М. |
| 16. | В ДОУ ёмкость с маркировкой для обеззараживания посуды. | до 01.05.2013г | Брамовская Н.М |
| 17. | Составить 10-дневное меню, оформит технологические карты, ввести в рацион питания 2-й завтрак. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 18. | Предоставить расписание уроков в соответствии с требованиями. | 1 сентября 2013г | Кликацук В.В. Терешёнкова Т.П. |
| 19. | Медосмотр работников ОУ. Санитарно-гигиеническая подготовка. | выполнено | Александрова Л.М. |
| 20. | Оформить листок здоровья в классных журналах. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 21. | Журнал бракеража вести в соответствии с требованиями | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 22. | Бракераж готовых блюд проводить комиссионно, за каждый приём пищи. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 23. | Не закупать запрещённые продукты, не готовить запрещённые блюда. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 24. | Ежедневно проводить искусственную С витаминизацию готовых блюд, использовать йодированную соль. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 25. | Оформить инструкции по мытью посуды и обработке кухонного инвентаря. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 26. | Допускать использование кипячёной воды при условии её хранения не более 8 часов. | выполнено | Иванова Е.Г. |
| 27. | Постельные принадлежности ежегодно подвергать химчистке или обработке в дезинфекционной камере. |  |  |
| 28. | Приобрести на каждого ребёнка 2 смены наматрасников. | выполнено | Брамовская Н.М. |
| 29. | Вести 10-дневное наблюдение за детьми, отсутствующими 3 и более дней. | выполнено | Воспитатели |
| 30. | Приобрести мешки для белья | выполнено | Брамовская Н.М. |
| 31. | В туалетах мыло, полотенца, квачи | выполнено | Брамовская Н.М. |

Директор:                        Л.М.Александрова